## 弁天橋
水 域 名 |  |  | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟
水 域 ・ 地 点 コ ー ド |  |  | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101 | 50150101
地 点 名 |  |  | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋 | 弁天橋
（地点統一番号） ＜類型＞ |  |  | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○> | 50101<Ｂ○>
採 取 月 日 |  |  | 2008-04-08 | 2008-04-15 | 2009-05-13 | 2009-05-20 | 2009-06-03 | 2009-06-10 | 20097/1 | 2009-07-08 | 2009-08-05 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 2009-09-09 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-11-04 | 2009-11-25 | 2009-12-02 | 2009-12-16 | 2010-01-13 | 2010-01-20 | 2010-02-03 | 2010-02-24 | 2010-03-03 | 2010-03-10
採 取 時 刻 |  |  | 11:01 | 11:20 | 10:50 | 10:46 | 10:42 | 10:46 | 17:10 | 10:32 | 10:33 | 10:50 | 10:28 | 10:23 | 10:36 | 10:57 | 10:46 | 10:36 | 10:35 | 10:29 | 11:01 | 10:33 | 10:46 | 11:55 | 10:10 | 10:32
一般項目 |  | 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴 | 曇り | 薄曇り | 雨 | 小雨 | 曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | みぞれ | 雪 | 曇り | 雪 | 晴れ | 少雨 | 雨
|  | 気温(℃) | 14.9 | 12.5 | 17.6 | 25 | 24.1 | 27.2 | 20 | 26 | 27.5 | 31.1 | 28.4 | 24 | 18.8 | 18.8 | 14.4 | 13.6 | 10.2 | 1 | 0.9 | 7 | -0.6 | 12 | 4.5 | 2.4
|  | 水温(℃) | 12 | 12.4 | 17.2 | 16.3 | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 23.2 | 25 | 25.6 | 23.9 | 22.2 | 16.9 | 16.2 | 12 | 12.1 | 10.1 | 4.2 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 5.5 | 6 | 5.1
流量(m3/s)
|  | 採取位置 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層
|  | 採取水深(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湖沼 | 天候: 全水深(m)
| 海域 | 透明度(m) | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7 | 7.2 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7
|  | ＤＯ(mg/l) | 9.6 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 4 | 3 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 9.7 | 11 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.7
|  | ＢＯＤ(mg/l) | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.6
|  | ＣＯＤ(mg/l) | 2.8 | 5 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4
|  | ＳＳ(mg/l) | 4 | 13 | 16 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 23 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7
大腸菌群数(MPN/100ml)
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)
|  | 全窒素(mg/l) | 0.76 | 1 | 0.85 | 0.66 | 0.65 | 4 | 1.5 | 1.3 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 1 | 0.97 | 0.92 | 1.1 | 1 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2
|  | 全燐(mg/l) | 0.067 | 0.15 | 0.12 | 0.091 | 0.084 | 0.67 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.088 | 0.13 | 0.1 | 0.084 | 0.082 | 0.11 | 0.099 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15
水生生物保全項目 |  | 天候: 全亜鉛(mg/l); 薄曇り: 0.004; 晴れ: 0.014
クロロホルム(mg/l)
フェノール(mg/l)
ホルムアルデヒド(mg/l)
健康項目 |  | 天候: カドミウム(mg/l); 薄曇り: <0.001; 晴れ: <0.001
|  | 全シアン(mg/l) | [9 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.01
|  | 鉛(mg/l) | [9 empty] | <0.005 | [11 empty] | <0.005
|  | 六価クロム(mg/l) | [9 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.01
|  | 砒素(mg/l) | [9 empty] | <0.005 | [11 empty] | <0.005
|  | 総水銀(mg/l) | [9 empty] | <0.0005 | [11 empty] | <0.0005
アルキル水銀(mg/l)
ＰＣＢ(mg/l)
|  | ジクロロメタン(mg/l) | [9 empty] | <0.002 | [11 empty] | <0.002
|  | 四塩化炭素(mg/l) | [9 empty] | <0.0002 | [11 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.0004 | [11 empty] | <0.0004
|  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.002 | [11 empty] | <0.002
|  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.004 | [11 empty] | <0.004
|  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.0005 | [11 empty] | <0.0005
|  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.0006 | [11 empty] | <0.0006
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.002 | [11 empty] | <0.002
|  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.0005 | [11 empty] | <0.0005
|  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | [7 empty] | <0.0002 |  |  |  | <0.0002
|  | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | [7 empty] | <0.0006 |  |  |  | <0.0006
|  | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | [7 empty] | 0.0004 |  |  |  | <0.0003
|  | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | [7 empty] | <0.002 |  |  |  | <0.002
|  | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.001 | [11 empty] | <0.001
|  | ｾﾚﾝ(mg/l) | [9 empty] | <0.002 | [11 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.34
|  | 亜硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.36
|  | ふっ素(mg/l) | [9 empty] | <0.1 | [11 empty] | <0.1
|  | ほう素(mg/l) | [9 empty] | <0.1 | [11 empty] | <0.1
要監視項目 |  | 天候: ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l); 晴れ: <0.006
|  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | [21 empty] | <0.004
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l) | [21 empty] | <0.006
|  | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | [21 empty] | <0.02
ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)
|  | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(mg/l) | [7 empty] | <0.0003
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)
ｵｷｼﾝ銅(mg/l)
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(mg/l)
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)
|  | ＥＰＮ(mg/l) | [7 empty] | <0.0006
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(mg/l)
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(mg/l)
|  | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(mg/l) | [7 empty] | <0.0008
|  | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(mg/l) | [7 empty] | <0.0001
|  | ﾄﾙｴﾝ(mg/l) | [21 empty] | <0.06
|  | ｷｼﾚﾝ(mg/l) | [21 empty] | <0.04
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)
ﾆｯｹﾙ(mg/l)
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)
ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)
|  | 全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l) |  |  |  | 0.13 | [5 empty] | 0.14 | [11 empty] | 0.33
ｳﾗﾝ(mg/l)
特殊項目 |  | 天候: ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)
銅(mg/l)
亜鉛(mg/l)
鉄（溶解性）(mg/l)
マンガン（溶解性）(mg/l)
|  | クロム(mg/l) | [9 empty] | <0.01
トリハロメタン 生成能 |  | 天候: ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)
その他項目 |  | 天候: ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)
|  | クロロフィルa(μg/l) | 1 | 6.6 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 4.4 | 7.8 | 9.4 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 1 | 1.6 | 1.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5
|  | 電気伝導率(mS/m) |  | 24 |  | 36 |  | 32 |  | 56 |  | 39 |  | 38 |  | 100 |  | 55 |  | 22 |  | 45 |  | 35 |  | 47
|  | 透視度(cm) | 64 | 37 | 42 | 46 | 71 | 61 | 39 | 42 | 33 | 72 | 76 | 63 | 73 | 65 | 65 | 70 | 73 | 45 | 34 | >100 | 42 | >50 | 64 | 62
塩化物イオン(mg/l)
|  | 溶解性COD(mg/l) | 2.6 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 4 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6
総水銀（底質）(μg/g)
アルキル水銀（底質）(μg/g)

## 鳥屋野潟出口
水 域 名 |  |  | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟 | 鳥屋野潟
水 域 ・ 地 点 コ ー ド |  |  | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151 | 50150151
地 点 名 |  |  | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口 | 鳥屋野潟出口
（地点統一番号） ＜類型＞ |  |  | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ> | 50151<Ｂ>
採 取 月 日 |  |  | 2009-04-08 | 2009-04-15 | 2009-05-13 | 2009-05-20 | 2009-06-03 | 2009-06-10 | 2009-07-01 | 2009-07-08 | 2009-08-05 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 2009-09-09 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-11-04 | 2009-11-25 | 2009-12-02 | 2009-12-16 | 2010-01-13 | 2010-01-20 | 2010-02-03 | 2010-02-17 | 2010-03-03 | 2010-03-10
採 取 時 刻 |  |  | 11:31 | 11:20 | 11:13 | 11:45 | 11:10 | 11:36 | 17:27 | 11:12 | 10:57 | 11:22 | 10:54 | 10:47 | 11:05 | 10:12 | 11:08 | 11:09 | 11:02 | 11:07 | 11:25 | 11:15 | 11:07 | 11:53 | 10:41 | 11:08
一般項目 |  | 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴 | 曇り | 薄曇り | 雨 | 小雨 | 曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | みぞれ | 雪 | 曇り | 雪 | 曇り | 少雨 | 雨
|  | 気温(℃) | 15.7 | 13.8 | 17.2 | 26.3 | 24 | 22 | 20 | 26.8 | 28.1 | 31.3 | 28.6 | 23.2 | 19.3 | 18.1 | 15.3 | 14.5 | 9.9 | 1.8 | 0.8 | 8.2 | -0.5 | 1.8 | 4.4 | 3
|  | 水温(℃) | 15 | 13.3 | 16.9 | 20.1 | 21.4 | 22 | 22 | 24.3 | 26.9 | 28.8 | 25.3 | 24.2 | 16.8 | 16.2 | 11 | 12 | 10.5 | 4 | 3 | 3.8 | 2.1 | 3.3 | 5.7 | 4.1
流量(m3/s)
|  | 採取位置 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層
|  | 採取水深(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湖沼 | 天候: 全水深(m)
| 海域 | 透明度(m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.55 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.3 | 8 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4
|  | ＤＯ(mg/l) | 12 | 9.4 | 9.4 | 11 | 11 | 12 | 7.6 | 6 | 7.3 | 9.4 | 10 | 8.8 | 7.1 | 7.7 | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11
|  | ＢＯＤ(mg/l) | 4.2 | 5 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 7.2 | 6 | 7.8 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 1 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 2.1
|  | ＣＯＤ(mg/l) | 7.4 | 7.3 | 5.6 | 6 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 9.2 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4
|  | ＳＳ(mg/l) | 22 | 25 | 22 | 15 | 22 | 24 | 23 | 15 | 22 | 11 | 16 | 18 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 92 | 10 | 10 | 8 | 19 | 7
大腸菌群数(MPN/100ml)
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)
|  | 全窒素(mg/l) | 1.1 | 0.94 | 0.85 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.94
|  | 全燐(mg/l) | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.59 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.16
水生生物保全項目 |  | 天候: 全亜鉛(mg/l); 薄曇り: 0.004; 曇り: 0.018
クロロホルム(mg/l)
フェノール(mg/l)
ホルムアルデヒド(mg/l)
健康項目 |  | 天候: カドミウム(mg/l); 薄曇り: <0.001; 曇り: <0.001
|  | 全シアン(mg/l) | [9 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.01
|  | 鉛(mg/l) |  |  |  | <0.005 | [5 empty] | <0.005 | [11 empty] | <0.005
|  | 六価クロム(mg/l) | [9 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.01
|  | 砒素(mg/l) | [9 empty] | <0.005 | [11 empty] | <0.005
|  | 総水銀(mg/l) | [9 empty] | <0.0005 | [11 empty] | <0.0005
アルキル水銀(mg/l)
ＰＣＢ(mg/l)
ジクロロメタン(mg/l)
四塩化炭素(mg/l)
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)
ﾁｳﾗﾑ(mg/l)
ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)
ｾﾚﾝ(mg/l)
|  | 硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.29
|  | 亜硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.31
|  | ふっ素(mg/l) | [9 empty] | <0.1 | [11 empty] | <0.1
|  | ほう素(mg/l) | [9 empty] | <0.1 | [11 empty] | <0.1
要監視項目 |  | 天候: ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)
ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(mg/l)
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)
ｵｷｼﾝ銅(mg/l)
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(mg/l)
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)
ＥＰＮ(mg/l)
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(mg/l)
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(mg/l)
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(mg/l)
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(mg/l)
ﾄﾙｴﾝ(mg/l)
ｷｼﾚﾝ(mg/l)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)
ﾆｯｹﾙ(mg/l)
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)
ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)
|  | 全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l) |  |  |  | 0.13 | [5 empty] | 0.16 | [11 empty] | 0.39
ｳﾗﾝ(mg/l)
特殊項目 |  | 天候: ﾌｪﾉｰﾙ類(mg/l)
銅(mg/l)
亜鉛(mg/l)
鉄（溶解性）(mg/l)
マンガン（溶解性）(mg/l)
|  | クロム(mg/l) | [9 empty] | <0.01
トリハロメタン 生成能 |  | 天候: ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)
その他項目 |  | 天候: ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)
|  | クロロフィルa(μg/l) | 45 | 50 | 18 | 36 | 8 | 89 | 43 | 38 | 38 | 53 | 77 | 99 | 10 | 17 | 3.9 | 2.1 | 1 | 1 | 10 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.8
電気伝導率(mS/m)
|  | 透視度(cm) | 25 | 23 | 39 | 26 | 29 | 46 | 21 | 31 | 35 | 30 | 30 | 23 | 46 | 46 | 36 | 34 | 40 | 46 | 11 | 48 | 43 | 56 | 27 | 42
塩化物イオン(mg/l)
|  | 溶解性COD(mg/l) | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 5 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9
総水銀（底質）(μg/g)
アルキル水銀（底質）(μg/g)