## 令和元年10月11日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
非用水期 |  | 調査日 | 令和元年10月11日 |  |  | 天候 | 曇り
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | 7.6 | 10 | 1.9 | 0.35 | 0
大堀排水路 | 7.2 | 6.9 | 1.8 | 4 | 4 | 0.93 | 0.2 | 0.53
新堀排水路 | 7.1 | 7.3 | 1.7 | 4.3 | 5 | 1 | 0.1 | 3.54
清五郎排水路 | 7.2 | 6.1 | 1.5 | 5.2 | 10 | 0.88 | 0.17 | 0.4
姥ヶ山排水路 | 7.2 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 7 | 3.5 | 0.13 | 0.01
大石排水路 | 6.9 | 1.7 | 2.1 | 5 | 11 | 1.6 | 0.16 | 0.28
山二ツ排水路 | 7.1 | 2.4 | 14 | 10 | 13 | 3.7 | 0.31 | 0.02
本所排水路 | 6.9 | 8.1 | 1 | 3.4 | 18 | 0.61 | 0.17 | 2.97
大渕排水路 | 6.8 | 5 | 1.4 | 4 | 25 | 1.4 | 0.27 | 3.55
袋津排水路 | 7.2 | 3 | 1.5 | 4.8 | 4 | 1.1 | 0.22 | 0.03
山崎排水路 | 7.2 | 2 | 2.5 | 6.8 | 12 | 2.5 | 0.16 | 0
栗ノ木川上流 | 7.2 | 8.4 | 1.3 | 3.2 | 7 | 0.79 | 0.072 | 1.91
鳥屋野潟(上流) | 6.9 | 7.3 | 1.1 | 3.2 | 6 | 0.69 | 0.11
鳥屋野潟(中流) | 7.3 | 9.9 | 1.9 | 3.9 | 9 | 0.62 | 0.1
鳥屋野潟(下流) | 7.5 | 11 | 2.5 | 5 | 14 | 0.86 | 0.11