## 点検整備記録簿（参考様式）
フロンガス使用機器台帳（第一種特定製品） | [7 empty] | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 管理番号 | [9 empty] | 補足事項
機器の管理者 | 氏名・名称 | [12 empty] | 設備製造者
| 住 所 | [7 empty] | 系統名 |  |  |  |  | 設置年月日 |  |  |  | 西暦 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
機器の所 在 | 施設名称 | [7 empty] | TEL |  |  |  |  | 使用機器 |  | 分類 | [9 empty] | 型式
| 住 所 | [7 empty] | TEL | [6 empty] | 製番 | [9 empty] | 用途
運転管理責任者 | [8 empty] | TEL | [6 empty] | 圧縮機の電動機定格出力（ｋＷ）
種類 |  |  |  |  | エアコンの場合の種類 |  |  | 定期点検該当 | [5 empty] | 冷媒量(kg) |  |  | 合計充てん量 |  |  |  | 合計回収量 |  |  | 合計排出量 |  |  |  | CO2㌧
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 使用冷媒 | [6 empty] | 初期総充塡量（㎏） | [6 empty] | 0
主要冷媒の GWP値 |  |  | R11 | R12 | R32 | R134a | R22 | R123 | R245fa | R502 |  | R404A | R407A |  | R407C |  | R410A |  | R410B |  |  | R152a |  | R142b |  |  | R507A
|  |  | 4750 | 10900 | 675 | 1430 | 1810 | 77 | 1030 | 4660 |  | 3920 | 2110 |  | 1770 |  | 2090 |  | 2230 |  |  | 124 |  | 2310 |  |  | 3990
作業 年月日 |  | 点検・整備区分 |  |  | 充填量(kg) |  | 回収量 （ｋｇ） | 点検内容 |  |  | 点検 結果 | 漏えい・故障の原因 |  | 漏えい・故障箇所 |  | 修理の内容 |  |  |  | 点検・修理・回収・充塡業者名 |  |  |  |  | 技術者氏名 |  |  | 技術者№ |  | 修理困難 理由 |  | 修理 予定日
回収戻し充填量(㎏)
出荷時初期充填量
設置時追加充填量
計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | *

## ドロップダウンリスト
① | 【用途】 | ④ | 【点検整備区分】 | ⑧ | 【漏えい・故障箇所】 |  | 種類 | 定期点検の該当
| 冷凍･冷蔵用 |  | 設置時点検 |  | ろう付け部 |  | エアコン | あり
| 空調用 |  | 定期点検 |  | 溶接部 |  | 冷凍冷蔵庫 | なし
|  |  | 呼出点検 |  | フレア継手部 |  | その他
|  |  | 漏えい修理 |  | ガスケット部
② | 【機器分類】 |  | 整備(修理）後点検 |  | ねじ部
|  |  | 廃棄 |  | ｼｰﾙ部 |  | エアコンの種類
| ビル用パッケージエアコン |  | 譲渡 |  | 部材内外面部
| 店舗用パッケージエアコン |  | 簡易点検 |  | その他（ここに記入） |  | ガス式
| 設備用パッケージエアコン |  | その他（ここに記入） |  |  |  | 電気式
| ガスヒートポンプ | [5 empty] | その他
| コンデンシングユニット（ｼｮｰｹｰｽ･冷蔵庫） | [5 empty] | -
| 内蔵型冷蔵ショーケース |  |  | ⑨ | 【修理の内容】
内蔵型業務用冷蔵庫
| 冷凍冷蔵ユニット | ⑤ | 【点検内容】 |  | 増し締め
| 製氷機 |  |  |  | 異物の除去（清掃）
| 冷水機 |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（気密試験） |  | フレア部再加工
| 空調用チラー |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（加圧漏えい試験） |  | フレアアダプタ使用
| ブラインチラー |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（真空検査） |  | ろう付け補修
| 遠心式冷凍機 |  | 目視外観点検（システム漏えい点検） |  | 溶接補修
| 輸送用冷凍冷蔵ユニット |  | 間接法 |  | 配管支持補修
| その他（ここに記入） |  | 直接法 |  | 部品交換
|  |  | 簡易点検 |  | 配管支持 | 配管支持
|  |  | その他（ここに記入） |  | ガスケット交換 | ガスケット交換
[5 empty] | Ｏリング交換 | Ｏリング交換
[5 empty] | ストレーナ交換 | ストレーナ交換
[5 empty] | フィルター交換 | フィルター交換
③ | 【使用冷媒】 |  |  |  | 防震ゴム交換 | 防震ゴム交換
|  | ⑥ | 【漏えい点検結果】 |  | 送風系統部品交換 | 送風系統部品交換
| R22 |  |  |  | ドレン系統部品交換 | ドレン系統部品交換
| R410A |  | なし |  | ヒータ類交換 | ヒータ類交換
| R404A |  | 兆候あり |  | 低圧側配管交換 | 低圧側配管交換
| R407C |  | あり |  | 高圧側配管交換 | 高圧側配管交換
| R134a |  |  |  | ドライヤ交換 | ドライヤ交換
| R32 |  |  |  | ポンプ類交換 | ポンプ類交換
| R11 |  |  |  | 膨張弁交換 | 膨張弁交換
| R12 | ⑦ | 【漏えい・故障の原因】 |  | 電磁弁・四方弁等交換 | 電磁弁・四方弁等交換
| R23 |  |  |  | 安全弁交換 | 安全弁交換
| R123 |  | 振動・共振 |  | 圧力・連成計交換 | 圧力・連成計交換
| R124 |  | 経年劣化（摩耗） |  | 圧力・温度スイッチ交換 | 圧力・温度スイッチ交換
| R125 |  | 経年劣化（疲労） |  | 圧力・温度センサー交換 | 圧力・温度センサー交換
| R142b |  | 経年腐食 |  | 可溶栓交換 | 可溶栓交換
| R143a |  | 液ハンマー |  | 加湿器部品交換 | 加湿器部品交換
| R152a |  | 偶発的な故障 |  | 液面計交換 | 液面計交換
| R245fa |  | 損傷（こすれ、亀裂など） |  | シャフトシール交換 | シャフトシール交換
| R401A |  | 締め付け不足 |  | 空気熱交換器交換 | 空気熱交換器交換
| R402A |  | シート部ゴミ噛み |  | 水熱交換器交換 | 水熱交換器交換
| R502 |  | 水分・空気混入 |  | 制御装置・電装部品交換 | 制御装置・電装部品交換
| R507A |  | 熱膨張・収縮 |  | 開閉器類交換 | 開閉器類交換
| その他（ここに記入） |  | 材質・構造の不適 |  | その他（ここに記入） | その他（ここに記入）
|  |  | 基礎・支持方法不適 |  | その他
設置環境不適
水質管理の問題
運転操作ミス
誤診・判断遅れ
操作不良（ミス）
潤滑油、冷媒の劣化
その他（ここに記入）
冷媒漏えい点検・整備記録簿ドロップダウン ガイド（網掛けエリア）