別記様式第５号（第１０条関係）

年    月    日

（宛先）新潟市長

補助対象者  住所

氏名

実　  績　  報　  告　  書

年    月    日付け新　  第      号    で交付決定の通知を受けた浄化槽等

の設置が完了したので、下記のとおり報告します。

記

１．  補助金交付決定額    金　　                   円

うち 宅内配管工事費　　   　 　 　　 円

単独処理浄化槽等撤去費　　　    　　　　円

２．  事業完了年月日              年    月    日

別記様式第３号

チェックリスト

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保 たれ，逆流のおそれはないか。 |  |
| ３ 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４ 升等の位置及び種類 | 起点，屈曲点，合流点及び一定間隔ご とに適切な升等が設置されているか。 |  |
| ５ 流入管きょ，放流管きょ及び空気 配管の変形，破損のおそれ | 管の露出等により変形，破損のおそれ はないか。 |  |
| ６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に 行うことができるか。 |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の 状況 | 保守点検，清掃を行いにくい場所に設 置されていないか。 |  |
|  | 保守点検，清掃の支障となるものが置 かれていないか。 |  |
|  | コンクリ―トスラブが打たれているか。 |  |
| ８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 接触材等の変形，破損，固定の状 況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の 接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置，逆洗装置及び汚泥移 送装置の変形，破損，固定及び稼動 の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12 消毒設備の変形，破損，固定の状 況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流 ポンプ）の設置，稼動状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置され ているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチ の稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14 ブロワ―の設置，稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | ア―スはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上 記 の と お り 確 認 し た こ と を 証 し ま す 。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |

※  なお，各種検査項目の判定は別添「 チェックリスト判定要領 」によるものとする。

別記様式第６号（第１０条関係）

年    月    日

（宛先）新潟市長

申請者　住　所

氏　名

浄化槽の維持管理等に関する誓約書

私がこのたび新潟市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受け，浄化槽を設置するにあたり，下記の事項を適正に実施することを誓約します。

記

１　浄化槽法第７条に規定する法定検査の受検

２　浄化槽法第１１条に規定する法定検査の受検

３　浄化槽法第１０条に規定する保守点検の実施

４　浄化槽法第１０条に規定する清掃の実施

５　地域住民に迷惑をかけないよう適正な使用に努め，維持管理の徹底を図るとともに，万一，苦情等が生じた場合は責任をもって解決する。

- 住所・氏名は申請者の自筆記載としてください。

口座振込申込書

（あて先）新潟市長

補助対象者

住　所

氏　名

年　　月　　日付け新環対第　　　号の２で交付決定のあった補助金を，下記の口座へ振り込むようお願いします。

記

（希望振込先）

| 金融機関名 | 銀 行 本 ・ 支店 信用金庫 |
| --- | --- |
| 預金種別 | 普 通 当 座 その他（ ） |
| 口座番号 |  |
| 住 所 |  |
| ふ り が な 氏 名 |  |

※１　金融機関名，口座番号，口座名義の記載誤りにご注意ください。

※２　上記内容を証明する書類（預・貯金通帳の写し）を添付してください。

別記様式第７号（第１０条関係）

年　　月　　日

（宛先）新潟市長

補助対象者　住所

氏名

住　所　変　更　届　出　書

年　　月　　日付新　　第　　号　　で補助金交付決定を受けた新潟市浄化槽設置整備事業補助金について、補助対象者の住所を下記のとおり変更した（又は変更を予定している）ので届け出ます。

記

| 旧住所 |  |
| --- | --- |
| 新住所 |  |
| 変更予定日 （住所を変更していない方のみ） | 令和 年 月 日 |