## 平成29年10月13日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
用水期 |  | 調査日 | 2017-10-13 |  |  | 天候 | 曇り
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.2 | 3.9 | 2.6 | 10 | 34 | 1.3 | 0.66 | 0.22
大堀排水路 | 7.4 | 7.3 | 2.5 | 6 | 17 | 1 | 0.47 | 0.13
新堀排水路 | 7.5 | 5.8 | 1.9 | 6.2 | 5 | 1.4 | 0.13 | 4.4
清五郎排水路 | 7.4 | 5.6 | 1.8 | 5.7 | 12 | 1.1 | 0.18 | 1.02
姥ヶ山排水路 | 7.2 | 8 | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.62 | 0.075 | 0.04
大石排水路 | 7.1 | 7.6 | 1 | 3.4 | 7 | 0.67 | 0.16 | 0.4
山二ツ排水路 | 7.1 | 6 | 5.7 | 9.4 | 10 | 1.6 | 0.17 | 0.02
本所排水路
大渕排水路 | 7 | 6.8 | 1.8 | 5.1 | 23 | 1 | 0.22 | 5.75
袋津排水路 | 7 | 8.1 | 1.5 | 3.9 | 5 | 0.59 | 0.12 | 0.3
山崎排水路 | 7.1 | 8.5 | 2 | 5.3 | 15 | 0.91 | 0.11 | 0.23
栗ノ木川上流 | 7.2 | 7.9 | 2 | 6.2 | 22 | 0.73 | 0.16 | 1.77
鳥屋野潟(上流) | 6.9 | 7.4 | 1.3 | 3.8 | 9 | 0.83 | 0.11
鳥屋野潟(中流) | 7.2 | 8.1 | 2.7 | 5.2 | 11 | 0.97 | 0.1
鳥屋野潟(下流) | 7.6 | 8.5 | 3.6 | 6.1 | 11 | 1.1 | 0.12
欠 測