## 平成30年7月13日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
用水期 |  | 調査日 | 2018-07-13 |  |  | 天候 | 曇り
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.2 | 3.3 | 1.5 | 5.9 | 11 | 1.3 | 0.46 | 0
大堀排水路 | 7.1 | 6.7 | 1.7 | 4.3 | 25 | 1 | 0.21 | 1.56
新堀排水路 | 7 | 6.1 | 1.7 | 4.4 | 16 | 0.84 | 0.12 | 9.33
清五郎排水路 | 7.1 | 3.4 | 1.8 | 5.4 | 10 | 0.95 | 0.21 | 0
姥ヶ山排水路 | 7 | 4.5 | 1.2 | 4.4 | 1 | 1.5 | 0.099 | 0
大石排水路 | 6.9 | 1.9 | 2.5 | 6 | 10 | 1.8 | 0.21 | 0.54
山二ツ排水路 | 7.1 | 7.8 | 4.5 | 6.9 | 22 | 0.91 | 0.11 | 0.13
本所排水路 | 6.8 | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 8 | 1 | 0.12 | 1.97
大渕排水路 | 6.9 | 7.5 | 1.1 | 3.4 | 8 | 0.68 | 0.098 | 2.81
袋津排水路 | 7 | 7.7 | 1.6 | 4.2 | 9 | 0.42 | 0.11 | 0.61
山崎排水路 | 7.1 | 7.7 | 1.8 | 3.9 | 15 | 0.68 | 0.095 | 0.63
栗ノ木川上流 | 7.1 | 7.7 | 1.3 | 3.2 | 6 | 0.6 | 0.091 | 2.47
鳥屋野潟(上流) | 7.1 | 6 | 1.9 | 4.4 | 14 | 0.96 | 0.14
鳥屋野潟(中流) | 7.5 | 7.4 | 5.3 | 6.7 | 25 | 0.97 | 0.19
鳥屋野潟(下流) | 7.4 | 6.3 | 4.7 | 6.5 | 29 | 0.98 | 0.19