## 令和元年7月12日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
用水期 |  | 調査日 | 令和元年7月12日 |  |  | 天候 | 曇り
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.2 | 3.4 | 3.6 | 8.1 | 16 | 1.6 | 0.59 | 0.04
大堀排水路 | 7 | 4.8 | 4.3 | 7 | 7 | 1.6 | 0.5 | 0.38
新堀排水路 | 6.9 | 6.8 | 2.1 | 4.4 | 7 | 1 | 0.11 | 3.41
清五郎排水路 | 7.2 | 4.5 | 2.9 | 6.2 | 10 | 1.3 | 0.21 | 0.37
姥ヶ山排水路 | 7 | 6.1 | 2.5 | 4.8 | 2 | 1.2 | 0.09 | 0.02
大石排水路 | 6.9 | 4.8 | 1.8 | 4.5 | 5 | 1.1 | 0.16 | 0.47
山二ツ排水路 | 6.9 | 6.1 | 15 | 14 | 5 | 1.6 | 0.17 | 0.04
本所排水路 | 6.6 | 6.4 | 1.4 | 4.2 | 9 | 1.9 | 0.098 | 2.38
大渕排水路 | 6.9 | 7.9 | 1.6 | 4.6 | 17 | 0.7 | 0.12 | 4.3
袋津排水路 | 7 | 7.7 | 1.7 | 4.7 | 16 | 0.57 | 0.17 | 0.76
山崎排水路 | 6.9 | 7.6 | 1.8 | 4.6 | 12 | 0.88 | 0.14 | 0.4
栗ノ木川上流 | 7 | 8.1 | 1.4 | 3.8 | 21 | 0.82 | 0.1 | 4.25
鳥屋野潟(上流) | 6.8 | 6.7 | 1.6 | 3.9 | 7 | 1 | 0.1
鳥屋野潟(中流) | 7.7 | 8.2 | 3.9 | 8.2 | 35 | 1 | 0.22
鳥屋野潟(下流) | 8.7 | 6.7 | 5.1 | 9.6 | 43 | 0.89 | 0.28