## 平成30年2月22日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
非用水期 |  | 調査日 | 2018-02-22 |  |  | 天候 | 晴れ
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.5 | 6.5 | 4.1 | 8.2 | 19 | 2 | 0.74 | 0.27
大堀排水路 | 7.2 | 7.6 | 2 | 8.5 | 19 | 1.7 | 1.3 | 0.38
新堀排水路 | 6.9 | 11 | 1.2 | 4.3 | 8 | 1.1 | 0.17 | 3.29
清五郎排水路 | 7.3 | 10 | 1.7 | 5.1 | 16 | 1.4 | 0.19 | 0.59
姥ヶ山排水路 | 7.1 | 9.3 | 2.7 | 5.3 | 9 | 2.5 | 0.14 | 0.04
大石排水路 | 7 | 8.5 | 1.9 | 5.3 | 9 | 1.7 | 0.27 | 0.58
山二ツ排水路 | 7.1 | 10 | 5.4 | 7.9 | 11 | 2.3 | 0.16 | 0.09
本所排水路 | 7 | 12 | 1 | 2.9 | 13 | 0.76 | 0.086 | 1.69
大渕排水路 | 6.9 | 10 | 1.2 | 4.5 | 12 | 1.1 | 0.17 | 1.88
袋津排水路 | 7.1 | 6.3 | 1.2 | 5.9 | 9 | 1.3 | 0.41 | 0.11
山崎排水路 | 7.1 | 8.8 | 2.4 | 8 | 21 | 1.9 | 0.34 | 0.12
栗ノ木川上流 | 7.3 | 10 | 1.2 | 5.4 | 11 | 1.5 | 0.61 | 0.76
鳥屋野潟(上流) | 7 | 10 | 1.2 | 4.3 | 11 | 1.1 | 0.21
鳥屋野潟(中流) | 7.3 | 12 | 1.1 | 3.8 | 13 | 1.2 | 0.18
鳥屋野潟(下流) | 7.2 | 12 | 0.8 | 4.1 | 11 | 1.1 | 0.17