## 平成30年4月13日
鳥屋野潟流入水路水質調査結果
用水期 |  | 調査日 | 2018-04-13 |  |  | 天候 | 曇り
調査地点 | pH | ＤＯ | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 水量
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/秒)
網川原排水路 | 7.4 | 2 | 3.8 | 6.9 | 7 | 1.9 | 0.35 | 0.11
大堀排水路 | 7.3 | 10 | 1.3 | 3.6 | 10 | 0.95 | 0.25 | 0.2
新堀排水路 | 7.1 | 9.8 | 1.3 | 3.9 | 9 | 0.85 | 0.12 | 2.12
清五郎排水路 | 6.9 | 8.6 | 2.3 | 5.7 | 15 | 1.1 | 0.19 | 0
姥ヶ山排水路 | 7.1 | 4 | 3.2 | 5.3 | 7 | 3.2 | 0.13 | 0
大石排水路 | 7.4 | 3.4 | 1.9 | 4.9 | 13 | 1.5 | 0.24 | 0
山二ツ排水路 | 7.2 | 5.6 | 37 | 6.8 | 11 | 3.3 | 0.31 | 0.01
本所排水路 | 6.9 | 11 | 0.9 | 2.3 | 12 | 0.57 | 0.068 | 2.27
大渕排水路 | 7 | 11 | 0.9 | 2.8 | 20 | 0.49 | 0.12 | 3.21
袋津排水路 | 7.2 | 6.5 | 3.4 | 5.9 | 21 | 1.5 | 0.45 | 0.51
山崎排水路 | 7.4 | 4.9 | 2.4 | 7.9 | 14 | 2.2 | 0.16 | 0.03
栗ノ木川上流 | 7.3 | 6.7 | 2.6 | 5.5 | 11 | 1.1 | 0.42 | 0.63
鳥屋野潟(上流) | 6.8 | 8.4 | 1.6 | 3.3 | 17 | 0.91 | 0.15
鳥屋野潟(中流) | 7.2 | 9.5 | 1.8 | 4.5 | 21 | 0.99 | 0.18
鳥屋野潟(下流) | 7.9 | 11 | 3.6 | 6.9 | 35 | 1 | 0.23